## 表紙
［申込者用・市町村用・受託団体用・診断員用］
年度市町村名－受付番号
| 市町村受付年月日 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
木造住宅耐震診断報告書
| 診断申込者 | [5 empty] | 様
| 完成年月日 | 平成 | 28 | 年 |  | 月 |  | 日
| 調査年月日 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 所属建築士事務所 |  |  | ○○建築士事務所
| 住所 |  |  | 徳島県○○市○○町○丁目
|  |  |  | TEL | ０００－００－００００
|  |  |  | FAX | ０００－００－００００
| 事務所登録番号 |  |  | 徳島県知事 第○○○○○号
| 耐震診断員登録番号 |  |  | ＮＯ.○○○（○○）＋
| 耐震診断員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
審査欄

## 報告書
■耐震診断報告書 | [7 empty] | ver | 2016-04-22 |  | プログラムは保護を設定していますが、暗証番号無しで解除できます
出力においてページがずれる場合は、
あなたのご自宅の耐震診断を実施いたしました。結果は次の通りです。なお、この報告は調 | [10 empty] | 印刷プレビューにおいて設定項目の
査時点での診断状況です。今後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いします。 | [10 empty] | 余白寸法で調整してください。
[11 empty] | 0 | 木造、非木造 |  | "=+チェックリスト!R17
上部構造 |  | 地域係数Z | [8 empty] | 0 | 地域係数ｚ
|  |  |  | 床仕様 | [6 empty] | 0 | 0 | 床仕様、吹き抜け
|  |  |  | 接合仕様 | [6 empty] | 0 |  | 接合仕様
上部構造評点のめやす |  |  | 1.5以上 |  |  | 倒壊しない |  |  |  |  | リンク部分があるので、できるだけ解除せずに使用してください。
|  |  | 1.0以上1.5未満 |  |  | 一応倒壊しない |  |  |  |  | 所見欄の寸法、文字サイズを変更したい場合は保護を解除してください
|  |  | 0.7以上1.0未満 |  |  | 倒壊する可能性がある
|  |  | 0.7未満 |  |  | 倒壊する可能性が高い
[11 empty] | 2016/04/22 |  | p3、土塗り壁厚、4m以上の吹き抜けについて、チェックが出来ない不具合訂正
木造最下階 | 方向 | 壁・柱の耐力 |  | 配置低減 eKfl | 劣化度 dK | 保有耐力edQu=Qu×eKfl×dK | 必要耐力 |  | 上部構造評点
|  | Qu(kN) |  |  |  |  | Qr(kN) |  | edQu／Qr
Ｘ
Ｙ
最小値＝
総合所見
Ａ上部構造の評価 | １,壁・柱の耐力Quに対する所見
２,配置低減eKflに対する所見（床仕様、４分割法、吹き抜け）
３,劣化度dKに対する所見
資料編p119
良い地盤 洪積台地、同等の地盤
Ｂ， 地盤の評価 | [11 empty] | 普通地盤 悪い地盤に分類されない普通地盤
[10 empty] | 0 |  | 悪い地盤 ３０ｍより浅い沖積層でやや軟弱地盤
悪い地盤 長期許容地耐力20kN/m2以上50kN/m2未満でやや軟弱地盤
悪い地盤 埋め立て地、盛土地
Ｃ基礎の評価 | [9 empty] | 0 |  | 非常に悪い地盤 ３０ｍより深い沖積層
非常に悪い地盤 液状化の可能性がある地盤
非常に悪い地盤 崖地、盛土地で、擁壁に異常がある地盤
その他注意事項
－( １ )－
Ａ、上部構造の評価
総合所見に対する所見
壁の耐力不足、配置低減、劣化度の影響で、上部構造評点は1.0を満足できていません。悪い地盤に属しており、基礎は鉄筋コンクリートにすることが望まれます。
１、壁・柱耐力に対する所見
壁強さは、壁の量で決定されるが両方向共、必要耐力に対して不足しています。
２,配置低減に対する所見（床仕様、４分割法、吹き抜け）
１／４に分割した検討では、負担重量に対して壁の量が不足しているゾーンがあることから、壁配置による低減が生じています。
３、劣化度に対する所見
現地調査の結果、柱梁に腐朽を生じさせる事象が多く見られることから劣化度による低減が生じており、詳細な調査を行うことが望まれます。
Ｂ、地盤の評価
液状化する可能性がある地盤です。改修時には地震力を1.5倍に割り増すことも選択肢となります。
周囲の状況から、やや軟弱な地盤だと思われますが、建物には目立った障害もなく良好に支持されています。
Ｃ、基礎の評価
基礎に障害があると、地震時に壁の耐力を有効に生かすことが出来ません。基礎のひび割れは補修することが必要です。
基礎に障害があると、地震時に壁の耐力を有効に生かすことが出来ません。基礎は玉石基礎で、足固めが無い場合は地震時に柱が基礎を踏み外す可能性があります。詳細な調査が必要です。
その他注意事項
1.2ｍを超えるブロック塀に控え壁が施工されていません。転倒に対して詳細な調査を行うことを希望します。
1.5ｍ以上の家具に転倒防止金物による固定がなされていません。金物を施工することを希望します。

## チェックリスト
■建物概要 | [10 empty] | ver | 2016-04-22
白地にするには下記枠内数値を消去する
調査年月日 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 年
申込者氏名 | [8 empty] | 用途等 |  |  | 専用住宅 |  |  |  |  | 報告書は調査依頼人に届けます。
申込者住所 | [11 empty] | 併用住宅 | [5 empty] | 用途等
郵便番号 | [11 empty] | 長屋・共同 |  |  |  |  | 用途に併用部分がある場合に用途を記入
ＴＥＬ | [16 empty] | １階に店舗 |  | １階に事務所
所有区分 |  |  | 持家 |  |  | 借家 |  |  | 柱半間ｽﾊﾟﾝ・柱小径 | [7 empty] | ２階に併用部分がある場合は対象外です
建物名称 | [8 empty] | 半間ｽﾊﾟﾝ |  |  |  | ｍｍ | 要調査 |  |  |  | 所有区分
建物所在地 | [8 empty] | 柱小径 |  |  |  | ｍｍ | 要調査 |  |  | 賃貸住宅
竣工年月 | [7 empty] | 年 | 屋根材料 |  | 土葺き瓦屋根(非常に重い建物） | [6 empty] | 竣工年月
築年数 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年
階数 |  |  |  |  | 地上 |  | 階 |  |  |  | 桟瓦葺き(重い建物) | [5 empty] | 構造 |  |  | 屋根 | 壁
構造 |  |  | 在来軸組工法 | [7 empty] | 鉄板葺等(軽い建物) | [8 empty] | FALSE | FALSE
|  |  | 伝統的構法 | [5 empty] | 壁材料 |  | 土塗り壁 | [5 empty] | １階は鉄骨造またはＲＣ造 |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 枠組壁工法 | [7 empty] | 板張り | [8 empty] | FALSE | FALSE
形態 |  |  | 全階木造 | [7 empty] | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ | [9 empty] | FALSE | 屋根
|  |  | １階は鉄骨造またはＲＣ造 | [7 empty] | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(鉄板) | [9 empty] | FALSE | 0
|  |  | 一部ＲＣ、ブロック造（浴室等） | [7 empty] | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(窯業系) | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | 地下室と見なされる車庫を有す | [7 empty] | その他 | [5 empty] | FALSE
|  |  | 平面的に異種構造部分を有するが、木造部分で独立している。 | [13 empty] | FALSE
構造的特記事項
異種構造部分は、本診断対象外であり、木造部分のみ検討します。
床面積は総合判定計算書から転記されます。
床面積 | [5 empty] | 高さ1.5ｍ以上の家具の転倒防止
３階床面積 | [6 empty] | 固定されている | [11 empty] | 家具の転倒防止
２階床面積 | [6 empty] | 固定されていない
１階床面積 | [6 empty] | 固定されていない家具がある
延べ床面積 | [6 empty] | 1.5ｍ以上の家具は無い
増築・改造等工事 | 工事種別 |  | 工事の有無 |  |  | 施工年 |  | 工事内容
| 増築工事 | [17 empty] | 増築工事 |  | 居間増築
| 改造工事 | [17 empty] | 改造工事 |  | 台所改造
[19 empty] | 補修工事 |  | 白蟻改修
用途変更
特記事項
災害履歴 |  |  | 床下浸水、床上浸水 |  |  |  | 住宅金融公庫融資有無 |  |  | １，金融公庫融資有り | [6 empty] | FALSE |  | 金融公庫 |  | 床下浸水、床上浸水（土台腐朽チェック）
|  |  | 火災、ボヤ | [6 empty] | ２，金融公庫融資無し | [6 empty] | FALSE |  |  |  | 火災、ボヤ（焼失部分チェック）
設計図書の有無 |  |  | １、図面があり、筋かい配置記入有り | [17 empty] | 車の突入事故（損傷箇所チェック）
２、図面はあるが、筋かい配置記入無し
|  |  | ３、図面はない | [14 empty] | 設計図書
整備図面 | [16 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
－( ２ )－
■聞き取り調査チェックリスト | [10 empty] | ver | 2016-04-22
筋かい有無 |  |  | 筋かいは入っていた |  |  |  |  | 土塗り壁の有無 |  |  | 土塗り壁有り
|  |  | 筋かいは入っていない | [7 empty] | 土塗り壁無し | [5 empty] | 白地にするには下記番号を消去する
|  |  | 筋かいは不明 | [7 empty] | 土塗り壁は不明
基礎形式 |  |  | 鉄筋コンクリート布基礎 |  |  |  |  | 土塗壁の塗厚 |  |  | 40mm以上50mm未満
|  |  | 無筋コンクリート布基礎 | [7 empty] | 50mm以上70mm未満 | [5 empty] | 鉄筋の有無が不明な場合は無筋コンクリート布基礎として扱う。
|  |  | 玉石、石積み、ﾌﾞﾛｯｸ積み | [7 empty] | 70mm以上90mm未満
|  |  | 基礎形式は不明 | [7 empty] | 90mm以上 | [5 empty] | 基礎形式 |  | 土壁厚
塗厚は不明
白蟻 |  |  | 白蟻被害は無い。 | [13 empty] | ５、白蟻については記憶がない。の場合は、土台部分の調査を目視で出来るがぎり行う事
|  |  | 白蟻被害を受けたが、駆除し、被害部分の補強を行った。 | [13 empty] | ３～４、の場合は、白蟻被害有りとする。
白蟻被害を受けたが、駆除のみ行った。(被害を受けている）
白蟻被害を受けている。
白蟻については記憶がない。
地盤状況 |  |  | 丘陵地の盛土地 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 海、川、池、沼、水田等の埋立地 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 敷地の沈下や擁壁にひび割れ、倒れが有る | [13 empty] | FALSE
|  |  | 洪積台地または同等以上の地盤 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 地盤の状況は不明である。 | [13 empty] | FALSE
その他事項 |  |  | 大型車通行時に揺れが大きい | [13 empty] | FALSE
|  |  | 床が傾いている場所がある。 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 歩くと床が揺れる場所がある。 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 建具の建て付けが悪くなっている場所がある。 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 雨漏りしている場所がある。 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 柱、梁で腐っている場所がある。 | [13 empty] | FALSE
|  |  | その他気になる場所がある | [13 empty] | FALSE
■診断方法の選定チェックリストおよび現地調査
診断方法の選定 |  |  | 主な柱が12cm未満である。（一般方法１） | [13 empty] | 白地にするには下記番号を消去する
主な柱が12cm以上である。（伝統方法２）
２にチェックが入る場合は、現地調査において垂れ壁の配置、垂れ壁厚さ、柱寸法を調査することが必要です。
FALSE
伝統構法調査内容 |  |  | たれ壁の配置 |  |  |  | 床下の状況 |  |  |  | 足固め有り | [5 empty] | FALSE
|  |  | たれ壁の厚さ |  |  |  | 一般診断法も調査が必要です。 |  |  |  | 足固め無し | [5 empty] | FALSE
|  |  | 柱寸法 | [7 empty] | 床下の状況不明
土塗り壁の施工状況 |  |  | 横架材間に良好に施工されている
外壁は良好な施工だが、内壁は天井までの施工である。
横架材間に施工されていない場所が多く見られる。
施工状況は不明である。
床仕様は２階床、または屋根面の仕様とする。
床仕様 | [5 empty] | 柱梁接合仕様および筋かい端部金物 | [10 empty] | 床仕様 |  | 接合仕様
| Ⅰ 合板 床倍率1.00 | [5 empty] | 接合部Ⅰ 平12建告1460号に適合仕様
| Ⅱ 火打ち+荒板 床倍率0.63 | [5 empty] | 接合部Ⅱ 羽子板ボルト,CP-L,込み栓 | [9 empty] | FALSE
| Ⅲ 火打ちなし 床倍率0.39 | [5 empty] | 接合部Ⅲ ほぞ差,かすがい(両端通し柱) | [9 empty] | 床仕様は、覚え書きであり、エクセル上では影響していない。
| 床仕様が不明でありⅢとする | [5 empty] | 接合部Ⅳ ほぞ差し,釘打ち,かすがい等 | [9 empty] | 接合仕様は、覚え書きであり、エクセル上では影響していない。
| ４ｍ以上の吹き抜け無し | [5 empty] | 金物は不明であり接合部Ⅳとする | [10 empty] | 筋かい端部金物
| ４ｍ以上の吹き抜け有り |  |  |  |  | 筋かい端部 |  |  | 有り |  | 無し |  | 不明 |  |  |  |  | 吹き抜け
－( ３ )－
■劣化度による低減係数 | [10 empty] | ver | 2016-04-22 | [9 empty] | 築年数
現地調査項目についての記録 | [15 empty] | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ
部位 |  | 材料・部材 |  | 調査 | 劣化事象 | [6 empty] | 存在点数 | 劣化点数 | [8 empty] | 10年未満 | 10年以上 | 調査年を入力しないと表示がおかしくなる
屋根葺き材 |  | 金属版 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
|  | 瓦・ｽﾚｰﾄ | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
樋 |  | 軒・呼び樋 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 竪樋 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
外壁仕上げ |  | 木製板・合板 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | モルタル | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
露出した躯体 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
バルコニー | 手摺り壁 | 木製板・合板 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 外壁との接合部 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
| 床排水 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
| 浴室 | タイル壁 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0
|  | タイル以外 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
床 | 床面 | 一般室 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
|  | 廊下 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
| 床下 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
合計
|  | 劣化による低減係数≧0.7、１－（劣化点数／存在点数） | [12 empty] | 1-（劣化点数／存在点数）= |  |  |  |  | 1
部位等 |  |  | 調査内容 |  |  |  | 調査実施・不可
建物周囲の状況 |  |  | 擁壁の傾斜、亀裂の有無 |  |  |  |  | 擁壁無し |  |  | 崖無し |  |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | 擁壁傾斜有 |  |  | 崖壁傾斜有 |  |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | 擁壁亀裂有 |  |  | 崖壁亀裂有 |  |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | 擁壁ﾊﾗﾐ有 |  |  | 崖壁ﾊﾗﾐ有 |  |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | 擁壁健全 |  |  | 崖壁健全 |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 1.2ｍを超えるブロック塀の有無 |  |  |  |  | 1.2ｍを超えるﾌﾞﾛｯｸ塀無し
1.2ｍを超えるﾌﾞﾛｯｸ塀に控え壁有り
1.2ｍを超えるﾌﾞﾛｯｸ塀に控え壁無し
－( ４ )－

## 計算書 (1)
■総合判定計算書 | [7 empty] | ver | 2016-04-22
防災協会プログラムバージョン |  |  |  | 1.2.0 | [8 empty] | 白地にするには下記枠内数値を消去するか０を入力
①建物の種類 |  |  |  |  | ②壁仕様の特定および計算方法 | [7 empty] | 0 | 建物の種類 |  | "=+チェックリスト!U18
| 1軽い建物 |  |  |  |  | 壁仕様が不明であり2.0kN/mとして診断
| 2重い建物 |  |  |  |  | 確認できた土壁又は筋かいを考慮して診断 | [7 empty] | 壁仕様の特定および計算方法（覚え書きであり、計算には影響しない
| 3非常に重い建物 |  |  |  |  | 図面があり、壁仕様を特定して診断
③建物の構造 | [5 empty] | 壁を主な耐震要素とした。 方法１ | [6 empty] | 3 | 計算方法 |  |  | "=+チェックリスト!S78
| 在来軸組工法 |  |  |  |  | 太い柱、たれ壁による伝統工法。方法２ | [7 empty] | 方法１、方法2の選択で(P3)診断方法の選択から転記される。
伝統的構法
枠組壁工法
④架構の形態 |  |  |  |  | ⑤地域係数 |  |  | Ｚ | 建設年
| 全階木造 |  |  |  |  | Ｚ＝1.0 | [7 empty] | "地域係数Z
| １階は、RC造or鉄骨造 |  |  |  |  | Ｚ＝0.9
[13 empty] | 0 | 建物の構造 |  | "=+チェックリスト!R14
⑥基礎の種類
| Ⅰ健全な鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎 | [11 empty] | 0 | 架構の形態 |  | "=+チェックリスト!R17
Ⅱひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
| Ⅱ健全な無筋コンクリートの布基礎またはべた基礎 | [12 empty] | 基礎の種類
Ⅱ柱脚に足固めを設け、鉄筋コンクリート底盤に柱脚または足固めを緊結した玉石基礎
Ⅱ軽微なひび割れのある無筋コンクリートの基礎
Ⅲひび割れのある無筋コンクリートの布基礎
Ⅲ柱脚に足固めを設けた玉石、石積み、ブロック基礎
Ⅲその他（玉石・石積み・ブロック）
Ⅰ１階はRC造または鉄骨造であり、基礎Ⅰ相当とする
⑦地盤状況の特定 |  |  | 聞き取り調査、付近の地盤図を参考にして診断員が判断する
良い地盤 |  |  | 洪積台地、同等地盤 | [11 empty] | 地盤状況の特定
普通地盤 |  |  | 下記以外の悪い地盤に分類されないもの
悪い地盤 |  |  | ３０ｍ以浅の沖積層
|  |  | 長期許容地耐力20kN/m2以上50kN/m2未満(地盤データがあるとき） | [9 empty] | 地盤状況の特定は、診断には影響しない。報告書P1に転記されるだけである。
埋め立て地、盛土地
非常に悪い地盤 |  |  | ３０ｍより深い沖積層
液状化の可能性がある地盤
崖地、盛土地で擁壁に異常がある地盤
床面積はｗｅｅの計算出力「３．必要耐力の算出」のＡから転記する
「８．上部構造評点」から転記(対象外部分は空欄とする)
⑧ | 床面積(m2) |  | 壁・柱の耐力 | 配置などによる低減係数 eKfl |  | 劣化度 dK | 保有する耐力Qu×eKfl×dK=edQu(kN) |  | 必要耐力 Qr(kN) | 評点
edQu／Qr
階 |  | 方向 | Qu(kN) | [9 empty] | １階が非木造の場合は、２階、３階に入力して下さい。
3 |  | Ｘ | [10 empty] | １階は非木造部分の床面積を入力する
|  | Ｙ | [10 empty] | ２階建ての場合は３階床面積、短辺幅は空覧とすること。
2 |  | Ｘ
Ｙ
1 |  | Ｘ
Ｙ
注；枠組壁工法の場合は、柱、梁接合部の低減は無い。Wee2012の入力において、枠組壁工法構造合板、枠組壁工法石膏ボードを採用すること。
基準p37
－( ５ )－
これ以降は提出文書としない。
木造最下階転記用データ
方向 | 強さ |  | 配置低減 E | 劣化度 D | 建物保有耐力 |  | 必要耐力 |  | 上部構造評点
| P(kN) |  |  |  | Pd=P×E×D |  | Qr(kN) |  | edQu/Qr
Ｘ | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 建物の構造 |  | "=+チェックリスト!R17
Ｙ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
必要耐力の算出(改訂版p25、表3.3)
|  |  | 軽い建物 |  | 重い建物 |  | 非常に重い建物
平屋建て |  | *Z | 0.28 |  | 0.4 |  | 0.64
２階建て |  | ２階 | 0.37 |  | 0.53 |  | 0.78
|  | １階 | 0.83 |  | 1.06 |  | 1.41
３階建て |  | ３階 | 0.43 |  | 0.62 |  | 0.91
|  | ２階 | 0.98 |  | 1.25 |  | 1.59
|  | １階 | 1.34 |  | 1.66 |  | 2.07
入力上の留意事項
○90cm未満の筋かいは入力出来ない（基準p27)
○60cm未満の壁は入力出来ない
○入力上、外壁線が閉鎖状態で入力出来ていない場合、壁の入力がおかしくなる。外壁線を書き直すと入力出来る
○４ｍ以上の吹き抜けの有無 配置低減要素で床仕様を１ランク下げる
○建物幅が４ｍ未満に割り増しを入力しないとエラーとなり計算しない
○建物幅が４ｍ以上に割り増しを入力するとエラーとなり計算しない
○weeで使用したプリンターの設定が第１優先に固定される。プリンター設定を修正する必要がある
○壁配置において、別倍率を採用すると各階毎、物件ごとに壁倍率を入力する必要がある
○ｗｅｅのファイル場所が探し難い（ウィンドウ７のエクスプローラー使用の場合）互換性ファイルをクリックすると表示される
必要壁量(建築基準法)cm／m2
|  |  | 軽い建物 |  | 重い建物
平屋建て |  |  | 11 |  | 15
２階建て |  | ２階 | 15 |  | 21
|  | １階 | 29 |  | 33
３階建て |  | ３階 | 18 |  | 24
|  | ２階 | 34 |  | 39
|  | １階 | 46 |  | 50
診断基準は面積*係数が必要耐力であり、壁量／100*1.96が診断に対応した保有耐力となる
|  |  | 基準法で確保される耐力 |  |  |  | 診断／基準法
|  |  | 軽い建物 |  | 重い建物 |  | 軽い建物 |  | 重い建物
平屋建て |  |  | 0.2156 |  | 0.294 |  | 1.2987 |  | 1.3605
２階建て |  | ２階 | 0.294 |  | 0.4116 |  | 1.2585 |  | 1.2877
|  | １階 | 0.5684 |  | 0.6468 |  | 1.4602 |  | 1.6388
３階建て |  | ３階 | 0.3528 |  | 0.4704 |  | 1.2188 |  | 1.318
|  | ２階 | 0.6664 |  | 0.7644 |  | 1.4706 |  | 1.6353
|  | １階 | 0.9016 |  | 0.98 |  | 1.4862 |  | 1.6939
●２階建ての重い建物で基準法の1.64倍の水平力で診断することになる。
基準法の0.64倍の腰壁、掃きだし開口の耐力が加算されない場合は(1/1.64＝0.60の判定）となる

## 写真
■現場写真1
プログラムは保護を設定していますが、暗証番号無しで解除できます
保護を解除しなくても写真張り付けができます
外観写真1
外観写真2
（住宅の全景２面，特徴的な部分等、２枚以上）
■現場写真2
写真
写真
（特徴的な部分等、２枚以上）

## 注意事項
■注意事項
この診断は大規模な地震に対して木造住宅がどの程度の安全性があるかを
判定するものです。「倒壊する可能性がある」、「倒壊する可能性が高い」
と判定された場合は補強改修等の対策を講じる必要があります。
また、「倒壊しない」、「一応倒壊しない」と判定された場合は、住宅に
被害がないということではなく、建物に損傷を受けることはあっても、倒壊
して人命が失われるほどの被害は受けないという意味です。
また、この診断は住宅の工事が良好に行われ、かつ、適切に維持管理され
ていて部分的な欠陥がないことを前提としていますので、総合判定が高くて
も部分的な欠陥がある場合はその補修等の検討が必要となります。
この診断は国土交通大臣より認定された、一般財団法人日本建築防災協会発
行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法によるもので、充
分信頼できるものですが、個々の建物ごとに状況が異なるため、あくまで安全
性を判断する目安であり、倒壊しないことを保証するものではありません。
また、図面などの資料が無く、建物の状況が十分に把握できない場合は、
推計に基づき診断を行いますので、診断結果は幅を持ってとらえてください。
また、特定の地震に対する判定ではありませんので、震源地からの距離な
ど、地震により影響は異なります。
この診断は、あくまで、建物自体を対象としたものでありますが、兵庫県
南部地震でも建物は無事でありながら、家具の転倒などによる犠牲者も多数で
ましたので、建物の耐震化と同時に、家具の転倒防止などについてもぜひ行
ってください。

## 改修劣化1
■改修設計 劣化度による低減係数 | [8 empty] | ver | 2016-04-22 | [8 empty] | 築年数
現地調査項目についての記録 | [12 empty] | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ |  | 20
部位 |  | 材料・部材 |  | 調査 | 劣化事象 |  |  |  |  | 存在点数 | 劣化点数 | [7 empty] | 10年未満 | 10年以上 | 調査年を入力しないと表示がおかしくなる
屋根葺き材 |  | 金属版 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
|  | 瓦・ｽﾚｰﾄ | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
樋 |  | 軒・呼び樋 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 竪樋 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
外壁仕上げ |  | 木製板・合板 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | モルタル | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
露出した躯体 | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
バルコニー | 手摺り壁 | 木製板・合板 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
|  | 金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
|  | 外壁との接合部 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0
| 床排水 | [10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
| 浴室 | タイル壁 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0
|  | タイル以外 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
床 | 床面 | 一般室 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
|  | 廊下 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | 0
| 床下 | [10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 | 0
合計
|  | 劣化による低減係数≧0.7、１－（劣化点数／存在点数）= | [9 empty] | １－（劣化点数／存在点数）= |  |  |  |  | 1
改修設計において、柱・梁の腐朽が発見された場合は、床－床下の腐朽にチェックを入れる。全ての腐朽箇所の改善を行う場合のみチェックを外すことが出来る。
診断時劣化度dK |  |  | 補強時劣化度dK
劣化度の改善 | [8 empty] | 採用劣化度dK
| １、劣化改善工事を行わない | [13 empty] | １は、診断基準式によるが、0.90を上限とする
| ２、劣化改善工事を行う | [13 empty] | ２は、劣化度を1.0まで改善することが出来る
[6 empty] | 改修 | －( １ )－

## 改修計算書2
■改修設計計算書 | [7 empty] | ver | 2016-04-22
防災協会プログラムバージョン |  |  |  | 1.2.0
白地にするには下記枠内数値に０を入力
①建物の種類 |  |  |  |  | ②壁仕様の特定および計算方法 | [7 empty] | 建物の種類
| 1軽い建物 |  |  |  |  | 壁仕様が不明であり2.0kN/mとして診断
| 2重い建物 |  |  |  |  | 確認出来た土壁と筋かいを考慮して診断 | [6 empty] | 壁耐力計算方法
| 3非常に重い建物 |  |  |  |  | 図面があり、壁仕様を特定して診断
③建物の構造 | [5 empty] | 壁を主な耐震要素とした。 方法１ | [6 empty] | 計算方法
| 在来軸組工法 |  |  |  |  | 太い柱、たれ壁による伝統構法。方法２
| 伝統的構法 | [11 empty] | 建物の構造
枠組壁工法
④架構の形態 |  |  |  |  | ⑤地域係数 |  |  | Ｚ | 建設年 |  |  |  | 架構の形態
| 全階木造 |  |  |  |  | Ｚ＝1.0
| １階は、RC造or鉄骨造 |  |  |  |  | Ｚ＝0.9 | [6 empty] | "地域係数Z
⑥基礎の種類 | [12 empty] | 基礎の種類
Ⅰ健全な鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
Ⅱひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
Ⅱ健全な無筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
Ⅱ柱脚に足固めを設け、鉄筋コンクリート底盤に柱脚または足固めを緊結した玉石基礎
Ⅱ軽微なひび割れのある無筋コンクリートの基礎
Ⅲひび割れのある無筋コンクリートの布基礎
Ⅲ柱脚に足固めを設けた玉石、石積み、ブロック基礎
Ⅲその他（玉石・石積み・ブロック）
Ⅰ１階はRC造または鉄骨造であり、基礎Ⅰ相当とする
床板は原則として最下位の仕様とするが、上階でゆとりがある場合は、２階床の仕様とする。
⑦床仕様 |  |  |  |  | ⑧接合仕様 | [6 empty] | 床仕様 | 接合仕様
| Ⅰ 合板 床倍率1.00 |  |  |  |  | 接合部Ⅰ 平12建告1460号に適合仕様 | [7 empty] | 0
| Ⅱ 火打ち+荒板 床倍率0.63 |  |  |  |  | 接合部Ⅱ 羽子板ボルト,CP-L,込み栓 | [5 empty] | FALSE
| Ⅲ 火打ちなし 床倍率0.39 |  |  |  |  | 接合部Ⅲ ほぞ差,かすがい(両端通し柱) | [5 empty] | 床仕様は、覚え書きであり、エクセル上では影響していない。
| 床仕様が不明でありⅢとする |  |  |  |  | 接合部Ⅳ ほぞ差し,釘打ち,かすがい等 | [5 empty] | 接合仕様は、覚え書きであり、エクセル上では影響していない。
| ４ｍ以上の吹き抜けあり |  |  |  |  | 金物は不明であり接合部Ⅳとする
上部構造評点（転記）(対象外部分は空欄とする) | [10 empty] | １階が非木造の場合は、２階、３階に入力して下さい。
⑨ | 床面積(m2) |  | 壁・柱の耐力 | 配置などによる低減係数 eKfl |  | 劣化度 dK | 保有する耐力 Qu×eKfl×dK=edQu(kN) |  | 必要耐力 Qr(kN) | 評点 | １階は非木造部分の床面積を入力する
階 | [9 empty] | edQu／Qr | ２階建ての場合は３階床面積は空覧とすること。
|  | 方向 | Qu(kN)
3 |  | Ｘ | [8 empty] | 床面積はｗｅｅの計算出力「３．必要耐力の算出」のＡから転記する
Ｙ
2 |  | Ｘ
Ｙ
1 |  | Ｘ
Ｙ
|  |  |  | 改修 | －( ２ )－
これ以降は提出文書としない。
補強計画における参考資料 壁倍率による低減係数 補強部分
Ａ、２階建部分の１階、３階建ての１階 | [10 empty] | 壁基準耐力
| 基礎分類1：3 |  | 接合部仕様1：4 |  | 壁基準耐力 |  | 耐力低減係数 |  | 壁の耐力 |  | 2 | 3 | 5 | 7
| 1 |  | 4 |  | 7 |  | 0.6 |  | 4.2 |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 2 |  | 4 |  | 4.5 |  | 0.725 |  | 3.2625 |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.725
Ｂ、平屋建部分に使用する場合 | [10 empty] | 壁基準耐力
| 基礎分類1：3 |  | 接合部仕様1：4 |  | 壁基準耐力 |  | 耐力低減係数 |  | 壁の耐力 |  | 2 | 3 | 5 | 7
| 2 |  | 2 |  | 9 |  | 0.7 |  | 6.3 |  | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ｃ、最上階に使用する場合（２階建て、３階建て） | [10 empty] | 壁基準耐力
|  |  | 接合部仕様1：4 |  | 壁基準耐力 |  | 耐力低減係数 |  | 壁の耐力 |  | 2 | 3 | 5 | 7
|  |  | 2 |  | 7.1 |  | 0.5 |  | 3.55 |  | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.5
|  |  | 2 |  | 5 |  | 0.65 |  | 3.25 |  | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.65
Ｄ、３階建ての２階部分 | [10 empty] | 壁基準耐力
|  |  | 接合部仕様1：4 |  | 壁基準耐力 |  | 耐力低減係数 |  | 壁の耐力 |  | 2 | 3 | 5 | 7
|  |  | 2 |  | 9 |  | 0.8 |  | 7.2 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  |  | 4 |  | 9 |  | 0.6 |  | 5.4 |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
●補強計算を行ったファイルは、劣化点数が診断に戻しても変わらない？
診断時を優性しているため
●補強壁を配置している為？残していても診断に戻ると劣化点数は変わった。
●劣化事象を改善しても劣化点数は0.90として補強計算を行って診断に戻る
●補強計算に戻り、補強壁を削除すると新たな劣化点数となる？
●補強時に劣化点数を変更しても、診断時の値が優先される
●補強壁を配置しても、診断計算に戻ると、補強壁は無視される
診断計算とした場合には、補強壁として配置した壁の修正は出来ない
補強計算に戻って補強壁を変更する
●全て不明壁は補強計算時は耐力が０とみなされる